.

ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02,

8(912)224-64-36 – менеджер Екатерина

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

89001977790@mail.ru                            http://megapolis2015.ru

Цены действительны на 01.12.20г., точные цены уточняйте у менеджера

АППАРАТЫ ЭХВЧ

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 40 | Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный  ЭХА 40 |
| --- | --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 40 для биполярной коагуляции |  | 1 | 39 290,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 1 | 6 000,00 |
| Педаль одноклавишная. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 3 500,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 49 790,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 600 |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 600 для биполярной коагуляции |  | 1 | 44 940,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 1 | 6 000,00 |
| Педаль одноклавишная. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 3 500,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 55 440,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 801 |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 801 для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции |  | 1 | 52 790,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 1 | 6 000,00 |
| Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 5 500,00 |
| Нейтральный электрод стальной, 149х100 мм, 149 кв.см. |  | 1 | 3 250,00 |
| Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек") |  | 1 | 3 250,00 |
| Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполосная вилка. Неавтоклавируемый |  | 1 | 1500,00 |
| Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1 | 1200,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 76 590,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 1500 |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 1500 для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции |  | 1 | 60 700,00 |
| Кабель сетевой прямой 220В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 1 | 6 000,00 |
| Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 5 500,00 |
| Нейтральный электрод стальной, 149х100 мм, 149 кв.см. |  | 1 | 3 250,00 |
| Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек") |  | 1 | 3 250,00 |
| Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполосная вилка. Неавтоклавируемый |  | 1 | 1500,00 |
| Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1 | 1200,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 84 500,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции |  | 1 | 94 660,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 1 | 5 500,00 |
| Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Разъем "евростандарт" |  | 1 | 3 700,00 |
| Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 5 500,00 |
| Нейтральный электрод стальной, 240х170 мм, 408 кв.см. |  | 1 | 3 250,00 |
| Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 1 | 3 250,00 |
| Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполосная вилка. Неавтоклавируемый |  | 1 | 1500,00 |
| Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1 | 1200,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 121 660,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 "Аллигатор" |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 "Аллигатор" для монополярных рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции и лигирования |  | 1 | 123 700,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 1 | 5 500,00 |
| Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Разъем "евростандарт" |  | 1 | 3 700,00 |
| Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 5 500,00 |
| Нейтральный электрод стальной, 240х170 мм, 408 кв.см. |  | 1 | 3 250,00 |
| Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 1 | 3 250,00 |
| Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполосная вилка. Неавтоклавируемый |  | 1 | 1500,00 |
| Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1 | 1200,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 150 700,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 |  | 1 | 131 350,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1 000,00 |
| Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 1 | 5 500,00 |
| Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм. Разъем "евростандарт" |  | 1 | 6 000,00 |
| Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 5 500,00 |
| Нейтральный электрод Фотек, токопроводящая резина, 240х170 мм, 408 кв.см. |  | 1 | 7 500,00 |
| Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к резиновым пластинам. Аппаратная часть - для аппаратов Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 1 | 4 500,00 |
| Держатель монополярных электродов FIAB с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Автоклавируемый (30 циклов) |  | 1 | 6 000,00 |
| Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1 | 1200,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 170 650,00 |

| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 "Аллигатор" |
| --- |
| Наименование | Фото | Количество | Цена, руб. |
| Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 "Аллигатор" |  | 1 | 161 350,00 |
| Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 1 | 1000,00 |
| Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 1 | 5 500,00 |
| Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм. Разъем "евростандарт" |  | 1 | 6 000,00 |
| Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 1 | 5 500,00 |
| Нейтральный электрод Фотек, токопроводящая резина, 240х170 мм, 408 кв.см. |  | 1 | 7 500,00 |
| Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к резиновым пластинам. Аппаратная часть - для аппаратов Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 1 | 4 500,00 |
| Держатель монополярных электродов FIAB с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Автоклавируемый (30 циклов) |  | 1 | 6 000,00 |
| Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1 | 700,00 |
| Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1 | 1200,00 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 | 0,00 |
| Цена за аппарат с принадлежностями: | 200 650,00 |

| Принадлежности для аппаратов ЭХВЧ |
| --- |
| Наименование | Описание | Фото | Цена, руб. |
| Электрод-лезвие |
| Электрод-лезвие EM11 | Монополярный электрод-лезвие короткий 69 мм, нержавеющая сталь, ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1200 |
| Электрод-лезвие E1450X | Монополярный электрод-лезвие Valleylab короткий 63.5 мм, нержавеющая сталь с антипригарным покрытием (силикон), ширина 2.5 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1300 |
| Электрод-лезвие 800-001 | Монополярный электрод-лезвие короткий 71 мм, нержавеющая сталь с антипригарным покрытием (напыление), ширина 2.4 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1300 |
| Электрод-лезвие короткий Э111 | Монополярный электрод-лезвие короткий 70 мм, нержавеющая сталь, длина лезвия 25 мм, ширина 3 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1200 |
| Электрод-лезвие короткий изогнутый Э113 | Монополярный электрод-лезвие короткий изогнутый 70 мм, нержавеющая сталь, длина лезвия 25 мм, ширина 3 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1200 |
| Электрод-лезвие удлиненный Э122 | Монополярный электрод-лезвие удлиненный 160 мм, нержавеющая сталь, длина лезвия 25 мм, ширина 3 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1300 |
| Электрод-игла |
| Электрод-игла Э2116 | Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 1 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1300 |
| Электрод-игла E1452 | Монополярный электрод-игла Valleylab короткий 72 мм, нержавеющая сталь с антипригарным покрытием, диаметр иглы 0.7 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый |  | 1500 |
| Электрод-игла короткий Э2115 | Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.18 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1500 |
| Электрод-игла короткий Э212 | Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1500 |
| Электрод-игла короткий изогнутый Э213 | Монополярный электрод-игла короткий изогнутый 70 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.3 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1500 |
| Электрод-игла короткий изогнутый Э214 | Монополярный электрод-игла короткий изогнутый 70 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1500 |
| Электрод-игла короткий Э215 | Монополярный электрод-игла короткий 70 мм, металл, диаметр иглы 0.7 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1600 |
| Электрод-игла удлиненный Э221 | Монополярный электрод-игла удлиненный 165 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.3 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1800 |
| Электрод-игла удлиненный Э222 | Монополярный электрод-игла удлиненный 165 мм, вольфрам, диаметр иглы 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1800 |
| Электрод-шарик |
| Электрод-шарик Э318 | Монополярный электрод-шарик короткий 58 мм, нержавеющая сталь, диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1200 |
| Электрод-шарик короткий Э311 | Монополярный электрод-шарик короткий 70 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика 2 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1500 |
| Электрод-шарик короткий Э312 | Монополярный электрод-шарик короткий 70 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1500 |
| Электрод-шарик короткий изогнутый Э313 | Монополярный электрод-шарик короткий изогнутый 65 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика 2 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1700 |
| Электрод-шарик короткий изогнутый Э314 | Монополярный электрод-шарик короткий изогнутый 65 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1700 |
| Электрод-шарик удлиненный Э321 | Монополярный электрод-шарик удлиненный 165 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика 2 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1700 |
| Электрод-шарик удлиненный Э322 | Монополярный электрод-шарик удлиненный 165 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый |  | 1700 |
| Электрод-шарик ЕМ116С-2,4 | Монополярный электрод-шарик антипригарный Фотек CLEANTips диаметр 2 мм, посадочный диаметр 2.4 мм |  | 1800 |
| Электрод-шарик ЕМ101С-2,4 | Монополярный электрод-шарик антипригарный Фотек CLEANTips диаметр 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм |  | 1800 |
| Электрод-парус |
| Электрод-парус Э411 | Монополярный электрод-парус вольфрамовый, 130мм / угол 20°. Многоразовый |  | 2 450 |
| Электрод-парус Э412 | Монополярный электрод-парус вольфрамовый, 130мм / угол 30°. Многоразовый |  | 2 450 |
| Электрод-парус Э413 | Монополярный электрод-парус вольфрамовый, 130мм / угол 40°. Многоразовый |  | 2 450 |
| Электрод-петля |
| Электрод-петля короткий Э511 | Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 5 мм. Многоразовый |  | 1800 |
| Электрод-петля короткий Э512 | Монополярный электрод-петля вольфрамовый короткий 70 мм, диаметр петли 10 мм. Многоразовый |  | 1800 |
| Электрод-петля удлиненный Э521 | Монополярный электрод-петля вольфрамовый удлиненный 165 мм, диаметр петли 10 мм. Многоразовый |  | 1900 |
| Электрод-петля удлиненный Э522 | Монополярный электрод-петля вольфрамовый удлиненный 165 мм, диаметр петли 15 мм. Многоразовый |  | 1900 |
| Кабели монополярные |
| Кабель монополярный К112 | Кабель к монополярным инструментам 3 м. Инструментальная часть - подключение к эндоскопическим инструментам со штекером 2,8 мм. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Лорге, ЭХА |  | 5 500 |
| Кабель монополярный К118 | Кабель к монополярным инструментам 3 м. Инструментальная часть - подключение к эндоскопическим инструментам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Лорге, ЭХА |  | 5 500 |
| Держатели монополярных электродов |
| Держатель монополярных электродов одноразовый M11 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Для электродов со штекером 2,4 мм. Длина кабеля 3 метра. Трехполосная вилка. Подключение к аппаратам Lorge, ЭХА. Неавтоклавируемый |  | 1800 |
| Держатель монополярных электродов одноразовый 802-030 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполосная вилка. Неавтоклавируемый |  | 1800 |
| Держатель монополярных электродов многоразовый F4141 | Держатель монополярных электродов FIAB с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 3 метра. Подключение к электродам со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Автоклавируемый (30 циклов) |  | 6 000 |
| Держатель монополярных электродов многоразовый 220-045 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным. Длина кабеля 4,5 метра. Для электродов со штекером 2,4 мм. Трехполюсная вилка. Подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Bowa, Valleylab Автоклавируемый (не менее 200 циклов) |  | 10 800 |
| Нейтральные электроды и кабели НЭ |
| Электрод нейтральный Э812 | Нейтральный электрод стальной, 149х100 мм, 149 кв.см. |  | 3 250 |
| Кабель нейтрального электрода К116 | Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек") |  | 3 250 |
| Электрод нейтральный Э813 | Нейтральный электрод стальной, 240х170 мм, 408 кв.см. |  | 3 250 |
| Кабель нейтрального электрода К117 | Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к стальным пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 3 250 |
| Электрод нейтральный ЕН232.1 | Нейтральный электрод Фотек, токопроводящая резина, 180х120мм, 216 кв.см. |  | 4 500 |
| Кабель нейтрального электрода К115 | Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к резиновым пластинам. Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек") |  | 4 500 |
| Электрод нейтральный ЕН231.1 | Нейтральный электрод Фотек, токопроводящая резина, 240х170 мм, 408 кв.см. |  | 7 500 |
| Кабель нейтрального электрода К119 | Кабель нейтрального электрода 3 м. Подключение к резиновым пластинам. Аппаратная часть - для аппаратов Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 4 500 |
| Пинцеты биполярные |
| Пинцет Э621 | Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х1 мм, гибридный. Разъем "евростандарт" |  | 3 700 |
| Пинцет Э621К | Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х1 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 6 000 |
| Пинцет Э622 | Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Разъем "евростандарт" |  | 3 700 |
| Пинцет Э622К | Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 6 000 |
| Пинцет Э6252 | Биполярный пинцет прямой игольчатый, длина 180 мм. Наконечник игольчатый 5.5x0.4 мм, съемный. Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет Э6240-1 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 180 мм. Наконечник 8х1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт" |  | 5 000 |
| Пинцет Э626 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет Э626К | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х1 мм, тонкий. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 8 300 |
| Пинцет Э627 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм. Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет Э627К | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 8 300 |
| Пинцет Э629 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, изогнутый (40°). Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет Э629К | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 8х2 мм, изогнутый. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 8 300 |
| Пинцет Э6210 | Биполярный пинцет микрохирургический прямой антипригарный, длина 140 мм. Наконечник 5х0.8 мм, тонкий, заостренный. Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет Э6211 | Биполярный пинцет микрохирургический прямой антипригарный, длина 140 мм. Наконечник 5х0.8 мм, тонкий, изогнутый. Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет Э6212 | Биполярный пинцет микрохирургический антипригарный с загнутыми ручками, длина 140 мм. Наконечник 8х1 мм, тонкий, заостренный. Разъем "евростандарт" |  | 6 500 |
| Пинцет Э6215 | Биполярный пинцет антипригарный с загнутыми ручками, длина 170 мм. Наконечник 8x2 мм. Разъем "евростандарт" |  | 7 000 |
| Пинцет Э6253 | Биполярный пинцет антипригарный с загнутыми ручками, длина 200 мм. Наконечник 10х0.8 мм, тонкий. Разъем "евростандарт" |  | 7 000 |
| Пинцет Э6254 | Биполярный пинцет антипригарный, длина 170 мм. Наконечник 10х0.8 мм, тонкий. Разъем "евростандарт" |  | 6 000 |
| Пинцет EM252ССE | Биполярный пинцет Фотек прямой антипригарный, длина 190 мм, Наконечник 8х2 мм. Разъем "евростандарт" |  | 9 000 |
| Пинцет EM251ССE | Биполярный пинцет Фотек прямой антипригарный, длина 190 мм, Наконечник 8х1 мм. Разъем "евростандарт" |  | 9 000 |
| Пинцет EM254ССE | Биполярный пинцет Фотек прямой антипригарный, длина 190 мм, Наконечник 8х2 мм изогнутый. Разъем "евростандарт" |  | 9 200 |
| Пинцет NS381-178 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 115 мм, Наконечник 8х0,5 мм, тонкий, изогнутый. Разъем "евростандарт" |  | 4 700 |
| Пинцет NS381-180 | Биполярный пинцет Adson прямой антипригарный, длина 120 мм, Наконечник 8х1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт" |  | 4 700 |
| Ножницы биполярные |
| Ножницы биполярные Э711 | Биполярные ножницы прямые, 150 мм. Длина режущей поверхности 35 мм. |  | 14 000 |
| Кабель для биполярного инструмента К215 | Кабель к биполярным инструментам, 3 м. Инструментальная часть - подключение к ножницам Э711 и зажимам NS. Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 4 000 |
| Зажимы биполярные лигирующие |
| Зажим EM324 | Биполярный лигирующий многоразовый зажим Фотек, длина 230 мм. С пластиковыми защелками и керамическими ограничителями. |  | 63 500 |
| Зажим EM323 | Биполярный лигирующий многоразовый зажим Фотек, длина 190 мм. С пластиковыми защелками и керамическими ограничителями. |  | 61 000 |
| Зажим EM322 | Биполярный лигирующий многоразовый зажим Фотек, длина 160 мм. С пластиковыми защелками и керамическими ограничителями |  | 46 000 |
| Кабель биполярный ЕН333.5-4 | Кабель для подключения биполярных электродов, 5 м. Инструментальная часть: подключение зажимов Фотек, Bowa (штекер 2,7 мм 2 шт.). Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 13 000 |
| Кабель биполярный 378-045 | Кабель для подключения биполярных электродов, 4.5 м. Инструментальная часть: подключение зажимов Фотек, Bowa (штекер 2,7 мм 2 шт.). Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 13 000 |
| Зажим LS2070 | Биполярный лигирующий многоразовый зажим Ligashure, длина 180 мм. С металлическими защелками |  | 47 000 |
| Зажим NS8.5 | Биполярный лигирующий зажим изогнутый 240 мм. Бранши 4*40 мм, антипригарные |  | 7 000 |
| Зажим NS7.5 | Биполярный лигирующий зажим изогнутый 220 мм. Бранши 4*30 мм, антипригарные |  | 7 000 |
| Зажим NS6.5 | Биполярный лигирующий зажим изогнутый 190 мм. Бранши 3*20 мм, антипригарные |  | 7 000 |
| Кабель биполярный BS230-3505 | Кабель к биполярным инструментам, 3 м. Инструментальная часть - подключение к зажимам NS. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Valleylab |  | 6 000 |
| Зажимы биполярные эндоскопические |
| Зажим PL718SU | Щипцы биполярные электрохирургические Aesculap Caiman, длина 240 мм, диаметр 5мм |  | 43 500 |
| Электрод LB-0581D | Электрод для эндоскопии биполярный Elleps прямой (тип D). Форма бранш окончатая с зубчатой насечкой, шаг насечки <0,8мм, угол насечки 90гр. |  | 10 800 |
| Электрод LB-0581F | Электрод для эндоскопии биполярный Elleps прямой (тип F). Форма бранш плоская с изгибом у основания |  | 10 800 |
| Электрод LB-05810 | Тубус для биполярных электродов Elleps. Рабочая часть - щипцы 5мм |  | 19 500 |
| Кабель биполярный LB-0581K | Держатель биполярных электродов эндоскопический. Инструментальная часть - подключение к эндоскопическим биполярным электродам ELLEPS. Аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. Длина 3 м. |  | 7 850 |

| Кабели биполярные |
| --- |
| Кабель биполярного пинцета К211 | Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab |  | 7 500 |
| Кабель биполярного пинцета К218 | Кабель к биполярным пинцетам 3 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 7 500 |
| Кабель биполярный ЕН330Е-1 | Кабель Фотек к биполярным пинцетам. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Valleylab (штекер 4 мм 2 шт.). Длина кабеля 3 м. |  | 8 500 |
| Кабель биполярный ЕН330-2 | Держатель биполярных электродов Фотек, 3 м. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - подключение к аппаратам ERBE (коаксиальный разъем 12,5 мм) |  | 9 000 |
| Кабель биполярный ЕН330Е.5 | Кабель Фотек к биполярным пинцетам. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - подключение к аппаратам Фотек (два плоских контакта). Длина кабеля 5 м. |  | 8 000 |
| Кабель биполярный 351-040 | Кабель Bowa к биполярным пинцетам, 4.5 м. Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.) |  | 9 000 |
| Педали и переключатели |
| Педаль одноклавишная с кабелем П11 | Педаль одноклавишная. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 3 500 |
| Педаль двухклавишная с кабелем П21 | Педаль двухклавишная. Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер |  | 5 500 |
| Переключатель биполярного инструмента | Переключатель биполярных инструментов. Позволяет попеременно работать с биполярными инструментами, одновременно подключенными к коагулятору. Аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. |  | 5 000 |
| Кабели сетевые |
| Кабель сетевой ПВС-АП | Кабель сетевой прямой 220 В, 3*0.75, 3 м |  | 900 |
| Коагуляторы эха |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 40 с принадлежностями | Биполярный коагулятор ЭХА 40 с принадлежностями. Коагуляция биполярная до 40 Вт |  | 40 290 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 600 с принадлежностями | Биполярный коагулятор ЭХА 600 с принадлежностями. Коагуляция биполярная до 60 Вт |  | 45 940 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 801 с принадлежностями | Универсальный коагулятор ЭХА 801 с принадлежностями. Резание монополярное до 120 Вт. Коагуляция монополярная до 100 Вт. Коагуляция биполярная до 60 Вт |  | 63 890 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 1500 с принадлежностями | Универсальный коагулятор ЭХА 1500 с принадлежностями. Резание монополярное до 120 Вт. Коагуляция монополярная до 100 Вт. Коагуляция биполярная до 80 Вт |  | 70 800 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 с принадлежностями | Универсальный коагулятор ЭХА 2500 с принадлежностями. Резание монополярное до 250 Вт. Коагуляция монополярная до 200 Вт. Коагуляция биполярная до 80 Вт |  | 113 960 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 "Аллигатор" с принадлежностями | Универсальный коагулятор ЭХА 2500 с лигированием, с принадлежностями. Резание монополярное до 250 Вт. Коагуляция монополярная до 200 Вт. Коагуляция биполярная до 80 Вт. Биполярное лигирование с обратной связью, 4 режима |  | 143 000 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 с принадлежностями | Универсальный коагулятор ЭХА 3500, с принадлежностями. Резание монополярное до 350 Вт. Коагуляция монополярная до 200 Вт. Коагуляция биполярная до 80 Вт. Бесконтактная спрей-коагуляция |  | 162 550 |
| Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 "Аллигатор" с принадлежностями | Универсальный коагулятор ЭХА 3500 "Аллигатор" с лигированием, с принадлежностями. Резание монополярное до 350 Вт. Коагуляция монополярная до 200 Вт. Коагуляция биполярная до 80 Вт. Бесконтактная спрей-коагуляция. Биполярное лигирование с обратной связью, 4 режима |  | 192 550 |