ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф 407

ИНН/КПП 6678005550/667801001          р/с 40702810216110084804

Р УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

01.03.24

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «ДПМ ЕI 60»

| Наименование | Строительный проем | Размер по коробке | Примечание | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ |
| ДПМ EI60 | 800х2100 | 770*2080 | - | 17200 |
| ДПМ EI60 | 900х2100 | 870*2080 | - | 19000 |
| ДПМ EI60 | 1000х2100 | 970*2080 | - | 20900 |
| ДПМ EI60 | 1100х2100 | 1070*2080 | - | 22700 |
| ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ |
| ДПМ EI60 | 1200х2100 | 1170*2080 | Раб. створка 900 мм. | 24680 |
| ДПМ EI60 | 1300х2100 | 1270*2080 | Раб. створка 900 мм | 26570 |
| ДПМ EI60 | 1400х2100 | 1370*2080 | Раб. створка 900 мм | 28500 |
| ДПМ EI60 | 1500х2100 | 1470*2080 | Равнопольная/раб.ств. 900мм | 30350 |
| ДПМ EI60 | 1600х2100 | 1570*2080 | Равнопольная | 32240 |
| ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ |
| ЛПМ EI 60 | 1000х1000 | Одностворчатые/ двухстворчатые | 10500 |

Стандартная комплектация:

Угловая коробка

Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по каталогу RAL

Врезной цилиндровый замок-защелка  « Апекс» или  «Ritko»

Нажимные ручки на планке или раздельные

Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся лента)

Резиновый уплотнитель 1/2 контура

Дополнительная комплектация:

Установка  доводчика 2500р.

Замок Крит (Ритко)  п/п 2000р.

Внутреннее открывание 2000р.

Окраска  порошковой краской антик, металлик

Врезной замок с  функцией «Антипаника»

Гарантия  изготовителя  12  месяцев со дня  ввода  в  эксплуатацию.

Продукция  удостоверяется сертификатом пожарной безопасности,

соответствует требованиям СНиП 21-01-97* (5.14*.7.17) ГОСТ 30247.0-94

Услуги:   Демонтаж 500р.  Монтаж одностворчатые двери, люки 2500р. двухстворчатые двери от  3000р.

Двери и люки противопожарные металлические нестандартных размеров изготавливаются под заказ!